7.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές συστήματος διασύνδεσης κερατοειδούς – Crosslinking

- Nα αυξάνει την ισχύ UVA και να μειώνει τον χρόνο έκθεσης ενώ διατηρεί την συνολική ενέργεια στο μάτι ως standard cross-linking.

- Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής 10,1’’ με έγχρωμη HD κάμερα, ώστε να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση του Laser και λήψη εικόνας.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη βάση δεδομένων ασθενών.

- Να φέρει 4 προεπιλεγμένα προγράμματα θεραπείας και ένα πέμπτο που μπορεί να προγραμματιστεί από το χρήστη.

- Να διαθέτει μέγιστη δυνατή ενέργεια, έως 45Mw/cm2, με ακριβές βάθος εστίασης, ασύρματο έλεγχο για ευθυγράμμιση στους άξονες X, Y και Z, πλήρως ενσωματωμένη σταθερή πλατφόρμα παράδοσης, οθόνη αφής για προγραμματισμό και επέμβαση καθώς και προσδεδεμένη μπαταρία για μεγάλη φορητότητα.

- Το μηχάνημα να έχει από την εταιρία εγγύηση ανταλλακτικών και τεχνικής κάλυψης 2 χρόνια.

- Η εγκατάσταση του μηχανήματος να γίνει από πιστοποιημένους τεχνικούς ιατρικών μηχανημάτων της αντίστοιχης εταιρίας.

- Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού να γίνει από τους τεχνικούς της εταιρίας στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος.

- Σε περίπτωση βλάβης να γίνει επίσκεψη τεχνικού εντός 48 ωρών και άμεση επισκευή των μηχανημάτων εάν είναι εφικτό και ανταλλακτικό μηχάνημα.

10. Μετά την πάροδο της εγγύησης του μηχανήματος, η αντίστοιχη  εταιρία θα προσφέρει ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του, για τα επόμενα 8 χρόνια.

11. Η αντίστοιχη εταιρία που θα παρέχει το μηχάνημα να διαθέτει και αντίστοιχα αναλώσιμα – ριβοφλαβίνη, η οποία δε θα ξεπερνάει τα 160 ευρώ ανά τεμάχιο ( + ΦΠΑ 24%)