**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ**

Από ανθρακόνημα με μέγιστη ακαμψία και ελάχιστο βάρος συμβατό με τον αγγειογράφο ALLURA με μήκος 140-200 εκατοστά με εύκολη τοποθέτηση και επανατοποθέτηση.