7.     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α) Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται μια φορά μηνιαίως :

- Έλεγχος τάσεων τροφοδοτικών ως επίσης της κυμάτωσης  (RIPLE) της τάσης   DC.

- Έλεγχος γειώσεων και ιδιαίτερα των γειώσεων του θωρακισμένου καλωδίου από την πλευρά της παροχής 220 V AC.

- Έλεγχος των μονάδων W/C κατά προτεραιότητα λόγω κλήσης ανάγκης από το τραβηχτό διακόπτη,  ιδιαίτερη προσοχή στην οξείδωση των επαφών των μονάδων αυτών / μονάδα ακύρωσης και τραβηχτού διακόπτη.

- Έλεγχος των μονάδων κρεβατιών και ακύρωσης δωμάτιου, μέτρηση της κατάστασης των πουάρ των ασθενών με ειδικό όργανο για την κατάσταση των επαφών των πουάρ λόγω συχνής χρήσης των.

β) Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης , θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση εντός τριών ωρών από την ειδοποίηση του (Συμπεριλαμβανομένων αργιών κλπ.).

γ) Ο συντηρητής  μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και  ευθύνη του Νοσοκομείου) θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου, να τηρεί όλους τους νόμους που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις, για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει.